SUBSET OF INTENSITY DATA WITH SIGNAL/NOISE >= -3.0 AS FUNCTION OF RESOLUTION

 RESOLUTION     NUMBER OF REFLECTIONS    COMPLETENESS R-FACTOR  R-FACTOR COMPARED I/SIGMA   R-meas  Rmrgd-F  Anomal  SigAno   Nano

   LIMIT     OBSERVED  UNIQUE  POSSIBLE     OF DATA   observed  expected                                      Corr

     6.72        4570    1005      1096       91.7%       7.6%      7.0%     4533   19.14     8.5%     4.0%   -19%   0.728     645

     4.82        7984    1683      1757       95.8%       8.3%      7.6%     7922   16.79     9.3%     5.2%   -21%   0.741    1137

     3.96       10321    2173      2234       97.3%       8.8%      7.9%    10226   16.10     9.8%     6.0%   -17%   0.800    1467

     3.43       12056    2538      2580       98.4%      11.2%      9.8%    11927   13.18    12.6%     8.7%    -9%   0.849    1689

     3.08       13791    2880      2910       99.0%      16.5%     15.1%    13623    9.46    18.6%    13.9%   -14%   0.798    1898

     2.81       15280    3169      3239       97.8%      26.9%     28.3%    15022    5.93    30.4%    22.0%   -12%   0.713    2085

     2.60       15961    3210      3457       92.9%      37.8%     42.0%    15747    4.20    42.3%    30.8%   -13%   0.684    2208

     2.44       16736    3304      3722       88.8%      47.1%     53.5%    16554    3.24    52.4%    36.0%   -11%   0.668    2313

     2.30       15392    3211      3927       81.8%      54.5%     62.8%    15086    2.60    60.6%    42.1%   -12%   0.678    2046

    total      112092   23174     24922       93.0%      13.2%     12.9%   110640    8.39    14.8%    14.5%   -13%   0.734   15488

