Identification information,
Received via USB from USB/UPS controller 
	N
	Тип UPS
	idProduct
	SerialNumber_address
	SerialNumber_string

	1
	IMP – IMPERIAL Series
	00A2h
	0B13h
	0A2-0000-0001

	2
	SKP - Smart KING Pro (all Smart series)
	00A3h
	0B0Dh
	0A3-0000-0001

	3
	WOW 
	00A4h
	0B17h
	0A4-0000-0001

	4
	VGD - Vanguard
	0x00A5
	0B??h
	0A5-0000-0001

	5
	BNT – Black Knight Pro
	00A6h
	0B13h
	0A6-0000-0001


idVendor……................... 0D9Fh  (PowerCOM)
DevChemistery_string….....  PbAc
Manufacturer_string……..  POWERCOM Co.,LTD
Name_string……………… POWERCOM USB UPS
