## Sheet1
Preliminary technical evaluation
Brand | Model | 1Hz | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | dBm max output | dB rev. isolation | dB crosstalk | Harmonic dist. dBc @+13 | Note
Brandywine communications | FDU 160I | -132 | -142 | -155 | -163 | -163 | na | +13 | na | -80 | -40 | linear
Stanford Research System | FS730 | -120 | -135 | -155 | -157 | -158 | na | +13 | >100dB | na | na | limiter
Quartzlock | A5-8 | -140 | -150 | -160 | -165 | na | -168 | +13 | -110 | -90 | -38 | linear
Timetech | 10273 | -141 | -148 | -152 | -153 | -153 | na | +13 | 140 | -90 | -53 | linear
W.J.Riley | octal d.a. | -125 | -138 | -149 | -150 | -152 | -155 | +7 | 55 | -70 | -35 @Po +7 | linear
Wenzel | LNDA | na | -150 | na | na | na | na | +13 | na | -50 | -30 | linear
Spectral Dynamics | DA100 | na | -156 | -162 | na | -163 | na | +15 | 85 | -48 | -40 | linear
Novus | ND0100-R | -120 | -130 | -140 | -145 | -147 | -148 | na | na | na | -30 | linear
Symmetricom | 5087B | -110 | -123 | -128 | -144 | -150 | na | +22.5 | -100 | -104 | -40 | agc
FEMTO ST institute | na | -135 | -150 | -158 | -162 | -163 | -165 | na | na | na | -41 | linear
NIST new d.a. | na | -152 | -162 | -168 | -170 | -170 | -171 | +13 | -144 | -125 | -45 | linear
my box MDT123 | na | -148 | -163 | -166 | -170 | -170 | -170 | +16 | -110 | -90 | -45 | linear
not our target
first as performance
second as performance