## dati compilaz
via			NUMERO DI ALLEGATO:
n° civico		numero
piano		numero
interno		numero	Valevole per tutti: immettere un numero a caso solo nella voce interessata ad esempio: Terzo respons 8 solo dove interessa far apparire la spunta ☒ nella corrispondente casella
C.A.P.		numero
responsabile		testo
amministratore		immettere un numero
proprietario		immettere un numero
terzo respons		immettere un numero
nome		testo
ragione soc		testo
indirizzo soc		testo
telefono soc		numero
estremi DOC		numero	dati documento qualifica!
orario arrivo		ora	Valevole per tutti: immettere un numero a caso solo nella voce interessata ad esempio: / Terzo respons 8 solo dove interessa far apparire la spunta ☒ nella corrispondente casella
orario partenza		ora
generatore	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
costruttore		testo
modello		testo
matricola		numero
tipologia		testo
marc stelle		numero stelle
potenza utile		numero
anno costruz		data
fluido termovett		testo
bruciatore	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
costruttore		testo
modello		testo	Valevole per tutti: immettere un numero a caso solo nella voce interessata ad esempio: / Terzo respons 8 solo dove interessa far apparire la spunta ☒ nella corrispondente casella
matricola		numero
anno costruz		data
tipologia		testo
campo funz		valori min max kW
destinazione	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
riscaldamento		immettere un numero
acqua calda		immettere un numero
combustibile	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gas		immettere un numero
gasolio		immettere un numero
data installaz		data
data controllo		data	note: inserire solo le note necessarie negli spazi giusti
documenti	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
libr C.T.		immettere un numero
rapporto		immettere un numero
certificazione		immettere un numero
dichiaraz conf		immettere un numero
libr caldaia		immettere un numero
libr bruciator		immettere un numero
pratica ispesl		immettere un numero
C.P.I.		immettere un numero
C.T.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Valevole per tutti: immettere un numero a caso solo nella voce interessata ad esempio: / Terzo respons 8 solo dove interessa far apparire la spunta ☒ nella corrispondente casella
idoneità loc		immettere un numero
adeguate aria		immettere un numero
aperture vent		immettere un numero
esame 220V		immettere un numero
bruciatore	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ugelli		immettere un numero
funzionamento		immettere un numero
generatore	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
scambiatore		immettere un numero
accensione		immettere un numero
dispositivi		immettere un numero	Valevole per tutti: immettere un numero a caso solo nella voce interessata ad esempio: / Terzo respons 8 solo dove interessa far apparire la spunta ☒ nella corrispondente casella
assenza		immettere un numero
dispos. di sic		immettere un numero
vaso		immettere un numero
organi		immettere un numero
controllo gas		immettere un numero
esame coib		immettere un numero
esame camino		immettere un numero
controllo fumi	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
effettuato		immettere un numero
T° fumi		valore
T° amb		valore	Valevole per tutti: immettere un numero a caso solo nella voce interessata ad esempio: / Terzo respons 8 solo dove interessa far apparire la spunta ☒ nella corrispondente casella
O2		valore
CO2		valore
bacharach		valore
CO		valore
Rendiment		valore
tiraggio		valore
osservaz	se l'impianto di cui sopra è situato in una zona con caratteristiche non adeguate non può funzionare adeguatamente e cosi non permette la messa in funzione dell'impianto come da logica scelta e l'installatore non si ritiene responsabile	testo
raccom	ATTENZIONE!!!! Si raccomanda di ripulire periodicamente la caldaia con prodotti a bsso livello di corrosione e di mantenere il locale areato anche di inverno e di versare un contributo per la salvaguardia delle foche monache e non delle monache	testo
ai fini può funz	1	immettere un numero
prescriz	E' necessario effettuare il controllo della combustione con apparecchiature strumenti e personale qualificato e omologato ai fini di permettere il perfetto invio del bruciatore caldaia e combustibile il tutto in perfetta sintonia con l'ambiente, quando non sapete cosa dire mettetevi a pensare	testo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## MODULO F
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO					D.Lgs. 19 Agosto, 2005 n.192					ALLEGATO F
PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA >= 35 kW					TECNICO CHE HA EFFETUATO IL CONTROLLO:					n.		0

Impianto termico
sito nel Comune di					________________ROMA_____________________________________________					____(_RM_)					Nome e Cognome					0

in Via/Piazza					0					Ragione Sociale					0

_________________					n.	0					Piano			0				Interno			0				C.A.P.			0					Indirizzo					0

Responsabile Impianto					0					Telefono					0
(nome e cognome o ragione sociale, indirizzo e telefono)
				Estremi del documento di qualifica					0

in qualità di:							amministratore							proprietario							terzo responsabile					Orario di arrivo Orario di partenza					0					Orario di partenza					0
				presso l'impianto					dall'impianto

A		IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Generatore di calore: Costruttore					0					Mod			0					Matricola					0
				Marcatura effic. Energetica					l
Anno di costruzione					0					Tipologia				0					(D.P.R. 15/11/1996, n. 680)					0

Potenza termica utile nominale (kW)					0					Fluido termovettore:					0

Bruciatore abbinato: Costruttore					0					Mod			0					Matricola					0

Anno di costruzione					0					Tipologia				0					Campo di funzionamento (kW)					0

Destinazione:							riscaldamento							acqua calda sanitaria							____________________________________________

Combustibile:							gas naturale/G.p.l.							gasolio/olio comb.							____________________________________________

Data installazione del generatore di calore:					0					Data del presente controllo:					0

B		DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Documento					Presente					Assente					Note
Libretto di centrale					✔					0
Rapporto di controllo ex UNI 10435 (Imp. a gas)					✔					0
Certificazione ex UNI 8364					✔					0
Dichiarazione di conformità					✔					0
Libretto uso/manutenzione bruciatore					✔					0
Libretto uso/manutenzione caldaia					✔					0
Pratica ISPESL					✔					0
Certificato prevenzione incendi					✔					0

C		ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO
1. Centrale termica
		- idoneità del locale di installazione						si					☒	no					- dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente						si			☒	no
		- adeguate aperture di ventilazione						si					☒	no					- assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi						si			☒	no
		- aperture di ventilazione libere da ostruzioni						si					☒	no					- dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati						si			☒	no

2. Esame visivo linee elettriche						sodd.					☒	non sodd.					- vaso di espansione carico e/o in ordine per funzionamento						sodd.			☒	non sodd.

3. Bruciatore					- organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e
		- ugelli puliti						si					☒	no					senza segni di usura e/o deformazione						si			☒	no
		- funzionamento corretto						si					☒	no
				5. Controllo assenze fughe gas						si			☒	no
4. Generatore di calore
		- scambiatore lato fumi						si					☒	no					6. Esame visivo delle coibentazioni						sodd.			☒	non sodd.
		- accensione e funzionamento regolari						si					☒	no					7. Esame visivo camino e canale da fumo						sodd.			☒	non sodd.

D		CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e successive modifiche)					Effettuato									Non effettuato					☒
1. Centrale termica

			Temperatura fumi (°C)					Temperatura ambiente (°C)					O2 (%)					CO2 (%)					Bacharach (n°)					CO (ppm)					Rendimento Combustione (%)					Tiraggio (Pa)
			0					0					0					0					0					0					0					0
			------------------					------------------------					--------					--------					----------------					--------					--------------------------					----------------

OSSERVAZIONI:*					se l'impianto di cui sopra è situato in una zona con caratteristiche non adeguate non può funzionare adeguatamente e cosi non permette la messa in funzione dell'impianto come da logica scelta e l'installatore non si ritiene responsabile

RACCOMANDAZIONI:*					ATTENZIONE!!!! Si raccomanda di ripulire periodicamente la caldaia con prodotti a bsso livello di corrosione e di mantenere il locale areato anche di inverno e di versare un contributo per la salvaguardia delle foche monache e non delle monache		(in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione)

	In mancanza di descrizioni esplicite il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

				Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare					si		☒					no		

PRESCRIZIONI:*					E' necessario effettuare il controllo della combustione con apparecchiature strumenti e personale qualificato e omologato ai fini di permettere il perfetto invio del bruciatore caldaia e combustibile il tutto in perfetta sintonia con l'ambiente, quando non sapete cosa dire mettetevi a pensare / (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione)

				Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.
MODELLO CONFORME
				Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che né deve confermare ricevuta per presa visione.

	Timbro e firma					Firma del responsabile
	dell'operatore					dell'impianto (per presa visione)